## Slide 1
Zertifizierung von Gasrückführungssystemen
Rundschreiben Nr. XIV/2018
vom 13.12.2018
Gesetze und Verordnungen

## Slide 2
Zertifizierung von Gasrückführungssystemen
Aktualisierung des Sachstandes vom RS X/2018.
Für alte Gasrückführungszertifikate ist auf Antrag der Hersteller ein neues Zertifikat nach EN 16321-1 durch den TÜV SÜD ausgestellt worden.
Übersicht auf BBS-Homepage gestellt.
Der Stand neu ausgestellter Zertifikate wird fortlaufend auf der Internetseite des TÜV SÜD aktualisiert unter:
www.netinform.de/GW/Recherche/Bauteile/BauteilListe.aspx?ID=24
Überführung alter Zertifikate gilt auch für die Überwachungssysteme.
Für ÜGR sind nach der EN-Norm keine anderen Anforderungen gegenüber der alten VDI-Richtlinie, so dass es sich bei den neuen Zertifikaten um eine reine 1:1 Überführung handelt.

## Slide 3
Zertifizierung von Gasrückführungssystemen
Übersicht Gasrückführungs Zertifikate |  |  |  | Stand: | 10.12.2018 | 
Zertifikat Nr. alt | Hersteller | Zapfsäule oder Steuerung | Baujahr | Massnahme | Zertifikat Nr. neu | gültig bis
85-2.120-0 | Gilbarco | SK 700 | 2006 | Upgrade auf 85-2.156 (Gaspumpe Typ 8014, VRC390) | beantragt | 
85-2.156 | Gilbarco | SK700-I | 2005-2007 | ggf. anderer K-Faktor | beantragt | 
85-2.160-1 | Gilbarco | SK 700 | 2002 |  | VR2-1504/1-113 EU | 13.08.2019
85-2.57-0 | Gilbarco | SK 700 | 2002 |  | VR2-1504/1-113 EU | 13.08.2019
85-2.161 | Gilbarco | SK 700 II | 2015 | Upgrade auf 85-2.128 (Elaflex Schläuche) | beantragt | 
85.2.128 | Gilbarco | SK700-I, SK700-II, 397 (G), ARAL-MPD, Frontier EU | 2007-2013 |  | beantragt | 
85-2.174 | Gilbarco | SK 700 II | 2014 |  | VR2-1504/1-113 EU | 13.08.2019
85-2.21-0 | Gilbarco | SK700-I, ARAL-MPD, EU-EM-MPD, S-MPD, Shell SK98 | 1998-2005 |  | beantragt | 
9/934/92/2.21 | Gilbarco | S-MPD | 2002 | Upgrade auf 85-2.21-0 (VRC700) | beantragt | 
9/934/92/2.36 | Gilbarco | 397 | 2000 | Upgrade auf 85.2.128 (VRC390) | beantragt | 
85-2.126-0 | Tokheim | Tokheim VFM, ECVR OL, ECVR SCG/SCS |  |  | VR2-TOK-01-A-01 | 05.07.2013
 | Tokheim | Tokheim, VRC OL, VRC SCG/SCS |  |  | VR2-TOK-01-B-01 | 05.07.2023
 | Wayne | Helix | 2014 | einmessen | VR2-1508/1-111 EU | 10.05.2020
 | Wayne | Global Star Phase V | 2009-2016 | einmessen | VR2-1508/1-111 EU | 10.05.2020
 | Wayne | Global Star Phase i bis IV | 2003-2009 | einmessen | VR2-1503-146 EU | 26.11.2020
 | Wayne | Global Century | 2003-2015 | einmessen | VR2-1503-146 EU | 26.11.2020
 | Wayne | 390 und 395 |  | mit Dürr GRF-Pumpen (mit ASF-GRF-Pumpe: Zert. VR2-1503-146 EU) | VR2-1508/1-111 EU | 10.05.2020
 | Wayne | 487 ; 587 und 687 |  | mit Dürr GRF-Pumpen | VR2-1508/1-111 EU | 10.05.2020
 | Wayne | 387, 360er und 370er Serie |  | kein neues Zertifikat oder Nachrüstsatz verfügbar | nicht vorhanden | 
9/934/92/2.43 | S&B | GRD 6.1 oder GRD 6.2; GRF-Pumpe: ASF Thomas GR2 |  | GRF-Steuerung, Pumpe und K-Faktor ändern | VR2-1603-136 EU | 08.11.2020
9/934/92/2.44 | S&B | GRD 6.1 oder GRD 6.2; Dürr MEX Typ 0831-10 oder -11 |  | GRF-Steuerung, Pumpe und K-Faktor ändern | VR2-1603-136 EU | 08.11.2020
85-2.44 | S&B | GRD 6.2/1; Dürr MEX Typ 0831-10 oder -11 |  | GRF-Steuerung, Pumpe und K-Faktor ändern | VR2-1603-136 EU | 08.11.2020
85-2.44-2 | S&B | GRD 6.2/1; Dürr MEX Typ 0831-10, -11 oder Mex Typ 0544 |  | GRF-Steuerung, Pumpe und K-Faktor ändern | VR2-1603-136 EU | 08.11.2020
85-2.78-0 | S&B | GRD 6.2; ASF Thomas 8014-1 |  | GRF-Steuerung, Pumpe und K-Faktor ändern | VR2-1603-136 EU | 08.11.2020
85-2.78-0/1 | S&B | GRD 6.2; ASF Thomas 8014-1 oder -5.0 |  | GRF-Steuerung, Pumpe (nur 8014-1) und K-Faktor ändern | VR2-1603-136 EU | 08.11.2020
85-2.78-2 | S&B | GRD 6.2; ASF 8014-5 oder -6 |  | GRF-Steuerung und K-Faktor ändern | VR2-1603-136 EU | 08.11.2020
9/934/92/2.38 | S&B | GRVP; ASF Thomas Typ 8012 GR2 |  | Pumpe ändern: ASF Typ 8014-6 und K-Faktor | VR2-1401-141 EU | 16.07.2019
9/934/92/2.57 | S&B | GRVP; Dürr MEX Typ 0831-10 oder -11 |  | Pumpe ändern: ASF Typ 8014-6 und K-Faktor | VR2-1401-141 EU | 16.07.2019
9/934/92/2.77 | S&B | GRVP; ASF Thomas Typ 8014-1 |  | Pumpe ändern: ASF Typ 8014-6 und K-Faktor | VR2-1401-141 EU | 16.07.2019
9/934/92/2.119 | S&B | GRVP; ASF Thomas Typ 8014-5 |  | Pumpe ändern: ASF Typ 8014-6 und K-Faktor | VR2-1401-141 EU | 16.07.2019
85-2.57-0/1 | S&B | GRVP; Dürr MEX Typ 0831-10 oder -11 |  | Pumpe ändern: ASF Typ 8014-6 und K-Faktor | VR2-1401-141 EU | 16.07.2019
85-2.119-0 | S&B | GRVP; ASF Typ 8014-5.0 oder -6.0 |  | GRF Pumpe evtl. wenn Typ 8014-5 und K-Faktor | VR2-1401-141 EU | 16.07.2019
85-2.119-1 | S&B | GRVP; Gardner Denver Thomas 8014-5.0 oder -6.0 |  | GRF Pumpe evtl. wenn Typ 8014-5 und K-Faktor | VR2-1401-141 EU | 16.07.2019
85-2.159 | S&B | GRVP; Gardner Denver Thomas 8014-5.0 oder -6.0 |  | GRF Pumpe evtl. wenn Typ 8014-5 und K-Faktor | VR2-1401-141 EU | 16.07.2019
Ü12.1 | Fafnir | Vaporix Control |  |  | AM VR2-1507-120 EU | 16.08.2020
 | Elaflex | Elaflex GRVP |  |  | VR2-1401-141 EU | 16.07.2019

## Slide 4
Zertifizierung von Gasrückführungssystemen
Bei Gasrückführungssystemen kann sich im Rahmen der Neuzertifizierung der Korrekturfaktor ändern, was bei der nächsten Prüfung oder Justierung zu berücksichtigen ist. Anmerkung: Solange beim automatisch überwachten Gasrückführungssystem keine Fehlermeldung auftritt, ist allein aufgrund der formalen Änderung der Zertifizierung keine zusätzliche Prüfung gemäß 21. BImSchV vorgeschrieben.
Bei einigen Varianten werden im Rahmen der Neuzertifizierung vom Hersteller gegenüber dem alten Zertifikat neue Software oder Bauteile (z.B. Steuerungen) eingesetzt. Diese müssen an der Zapfsäule entsprechend nachgerüstet werden, damit die Angaben im Zertifikat mit der Kennzeichnung und der zugehörigen Konfiguration der Zapfsäule übereinstimmen.
Für die Gasrückführungssysteme, für die bisher noch keine Neuzertifizierung vorliegt, kann eine Ausnahme gemäß §7 der 21. BImSchV vom Betreiber, bzw. mit Unterstützung durch den Fachbetrieb, von der Frist zur Übergangsregelung nach §10 Absatz (3) bis zum 31.12.2018 bei der zuständigen Behörde gestellt werden.

## Slide 5
Zertifizierung von Gasrückführungssystemen
Dabei sind der Grund und der Zeitraum anzugeben:
das Zertifikat gemäß §3 Absatz (2) nach DIN EN 16321-1 ist beantragt, aber von dem TÜV SÜD als einzige Zertifizierungsstelle in Deutschland noch nicht erteilt wurde. Hierbei sind die spezifischen Angaben zum GRF-System und das voraussichtliche Datum, bis wann mit der Erteilung des neuen Zertifikats zu rechnen ist, anzugeben.
Zum anderen kann die Beschaffung eines neuen Zertifikats gemäß §3 Absatz (2) nach DIN EN 16321-1 nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar sein, weil der Zertifikatinhaber (Hersteller oder Importeur) nicht mehr auf dem deutschen Markt aktiv ist bzw. nicht mehr als rechtsfähige Person besteht.
Es liegen bisher aber keine Erfahrungen über die Beurteilung solcher Ausnahmeanträge durch Behörden vor.

## Slide 6
Zertifizierung von Gasrückführungssystemen
UNITI als Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen hat eine Initiative unter Ihren Mitgliedern mit dem Ziel gestartet hat, dass sich mehrere Betreiber zusammenschließen, um eine Neuzertifizierung der Gasrückführungssysteme zu beantragen, für die es keinen Herstellerantrag gibt. Eine solche Vorgehensweise mehrerer Betreiber oder Fachbetriebe wäre auch außerhalb der UNITI denkbar, da die Gasrückführungszertifikate für eine Konfiguration grundsätzlich gelten und nicht an einen bestimmten Inhaber gebunden sind.
Sofern keine Ausnahme erteilt und kein Zertifikat nach EN 16321-1 ausgestellt wird, bleibt nur der Austausch des kompletten Gasrückführungssystems gegen ein entsprechend zertifiziertes System, soweit dies technisch möglich ist, oder der Austausch der gesamten Zapfsäule, um die Anforderungen der 21. BImSchV ab dem 1.1.2019 zu erfüllen.
Nach 21. BImSchV wird nur die Übereinstimmung der GRF-System und nicht der automatischen ÜGR mit der DIN EN 16321-1 gefordert und somit ist eine erneute Zertifizierung von ÜGR nicht erforderlich!

## Slide 7
Zertifizierung von Gasrückführungssystemen
Fragen?!